|  |  |
| --- | --- |
| **БЛАНК-ЗАКАЗ** **№\_\_\_\_\_**на изготовление сигнализатора уровня жидкости **СУГ-М**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование объекта) | **logo copy1ООО СКБ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»** г. Рязань, 390000, пл. Соборная, 17Тел. (4912) 25-70-20, 25-70-68, (4912) 51-06-25, 51-06-26E-mail: kai@skbr.ru |
| Наименование параметра | Норма | Значение | 1 – Монтажный фланец, уплотнительная поверхность "выступ" по ГОСТ 12815-80 |
| Количество точек контроля | 1…5 |  |
| Длина погружаемой части, L, мм | До 10 000 |  |
| Наименование рабочей среды |  |  |
| Плотность рабочей среды, г/см3 | От 0,5(В зависимости от типа поплавка) |  |
| Плотности при контроле раздела сред, г/см3 (Только для СУГ-М2-К с поплавками III, IV) | Минимальная разность плотностей:- не менее 0,1 г/см3 для типа III- не менее 0,2 г/см3 для типа IV |  |
| Рабочее давление в резервуаре, МПа | До 2,5(в зависимости от типа поплавка) |  |
| Диапазон рабочих температур среды, °С | **СУГ-М1-К, СУГ-М3-К:**max +85°C **СУГ-М2-К:**max +120°C  |  |
| Тип поплавка | I, II - для СУГ-М1-КIII, IV - для СУГ-М2-КII - для СУГ-М3-К |  |
| Монтажное присоединение | **СУГ-М1-К (попл. I):**- фланец Ду40; - штуцер М36х1,5;- штуцер М36х2**СУГ-М1-К , СУГ-М3-К****(попл. II):**- фланец Ду65;**СУГ-М2-К (попл. III ):**- фланец Ду150;**СУГ-М2-К(попл. IV ):**- фланец Ду100; |  |
| Материал монтажного фланца | Сталь 20Сталь 12Х18Н10Т |  |
| Поплавок I Плотность от 0,85 г/см3 Давление до 2,5 МПа | Поплавок II  Плотность от 0,5 г/см3 Давление до 2,5 МПа | Поплавок IIIПлотность от 0,5 г/см3Давление до 1,6 МПа  | Поплавок IV Плотность от 0,6 г/см3 Давление до 2,5 МПа |
|  |
| Наименование организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. контактного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |